附件：

实验室安全协议

为切实加强学校实验室安全管理工作，确保师生人身安全，杜绝安全隐患，根据《北京交通大学实验室工作管理办法》（校发[2011]61号）及学院制定的各项实验室安全管理办法，凡假期期间进入实验室工作、学习的老师和学生须签订本安全协议，并严格履行本协议所列相关条款。

1.应熟悉本实验室相关安全规定，并接受安全教育，熟练掌握本实验室仪器设备的操作方法，知晓实验中的注意事项以及实验工作可能存在的危险因素与相应防范措施。

2.严格做到“四防（防火、防盗、防破坏、防污染）”，“五关（关好门、关好窗、关好水、关好电、关好气）”，“一查（检查仪器设备）”；坚决杜绝和排除各种不安全因素和事故隐患。

3.防火防爆。严禁在工作现场吸烟和乱扔烟头，不得占用和堵塞消防通道。对于使用的电气设施，如发现绝缘破损、老化及其它不符合防火防爆要求时，应停止使用。不得带故障运行，防止发生火灾、爆炸事故。应学会使用一般的灭火工具和器材，对于室内配备的防火防爆工具、器材等，应该爱护，不得随意挪用。

4.用电安全。实验室内的用电线路和配电盘、板、箱、柜等装置及线路系统中的各种开关、插座、插头等均应经常保持完好可用状态。实验室内不应有裸露的电线头。电源开关箱内，不准堆放物品。一切电线及电器设备要保持干燥清洁，防止油水浸泡，发现有破裂磨损时，应及时采取措施，排除不安全因素，以防漏电伤人。实验室用电严禁超负荷运行。

5.治安防盗。实验室应安装必备的防盗设施，尤其要做好贵重实验仪器和化学药品的防盗工作。非实验室工作人员不得随意进入仪器室、准备室和药品室，实验室内不得会客、住宿。实验工作完后，注意关好门窗，实验室门锁钥匙要落实专人管理，严防丢失、配制。

6.危险化学品安全。化学危险品必须与其他物品分开，单独存放在危险品库。由专人负责管理，管理人员要有一定的防化知识。化学危险品的领用要严格登记，剩余物、废弃物、过期药品的处理由专管员严格按有关规定进行处理，严禁乱扔、乱倒或将药品带出实验室。

7.防汛 。实验室的上、下水道、地漏必须保持畅通，离开实验室前要检查并及时关闭门窗及自来水阀门。

8.应急处理。出现事故应及时向有关部门报告，采取有效措施。

9.承诺：本人对学院及本实验室的各项规章制度已经知晓，若因违规操作而发生安全事故，本人承担相应责任。

实验室安全负责人签字：             实验室使用人员签字：

日期：                             日期：